2022年武汉市机关事业单位工勤人员技术等级考评实际操作技能考试工种技能点（第二批）
	考点名称
	工种名称
	级别
	技能要求
	考试时间

	湖北国土资源职业学院
	工程测量员
	初级工
	1、能够正确开箱，按规定正确安置仪器

2、能够将中心螺旋旋紧并且进行检查

3、对中误差不应超过2mm

4、管水准器不应超过1格

5、装箱时能够将仪器正确装箱

6、能够将仪器箱关好
	5月21日8:00—12:00

	
	
	中级工
	1、能够依据零线高程数据，计算出建筑物底层室内地坪50线的设计高程

2、用水准仪完成室内地坪50线的现场标定工作

3、高程测设位置统一画横线，以横线顶部为测设位置

4、能够进行测设检核

5、放样测设数据及检核数据均应填写在成果表中

6、高程测设点应标注在指定的标志杆上，高程误差≤3mm
	5月21日8:00—12:00

	
	
	高级工
	1、按四等水准的要求，测量一条四个测站的闭合路线

2、每个人必须独立完成至少一个测站的观测、记录

3、进行内业计算，闭合差的分配

4、前后视距差要小于等于5m,前后视距累计差要小于等于10m

5、黑红面读数之差小于等于3mm

6、黑红面读数所得高差之差小于等于5mm
	5月21日8:00—12:00

	湖北国土资源职业学院
	工程测量员
	技师
	1、按二等水准的要求，测量一条四个测站的闭合路线

2、每个人必须独立完成至少一个测站的观测、记录

3、距离取位到0.1m，高程取位到0.001m

4、高差及其改正数取位到0.00001m

5、测段、环线闭合差≤± 4 √L

6、基辅分化差小于等于0.5mm，基辅分化所得高差之差小于等于0.7mm
	5月21日14:00—18:00

	
	
	高级

技师
	1、建筑物外轮廓轴线点的平面定位

2、使用全站仪进行建筑物平面定位测设工作、平面定位放样点需打入木桩

3、要求对所测设的点位控制线进行检核，记录观测值并计算较差，填写相关检查资料

4、对测设点平面位置检测，只要求进行绝对位置检查

5、放样点及测定点平面位置误差≤2cm

6、平面检测数据等计算结果均取位至0.001m
	5月21日14:00—18:00


